湖北天圣药业临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目车间

净化彩板、空调系统、通风除尘系统、电气安装工程

招

标

文

件

招标单位：湖北天圣药业有限公司

2023年9月

目  录

一、工程综合说明	3

二、工程前期准备	4

三、招标方式	4

四、投标报价范围、报价依据及原则	4

五、采用的合同及其格式	4

六、工程结算与付款	4

七、材料供应方式	5

八、工程质量及技术要求	5

九、工程施工中的安全管理	5

十、工程工期	6

十一、评标原则和评标办法	6

十二、投标人须知	6

十三、招标日程安排	11

十四、招标文件附件	11

- 一、工程综合说明

湖北天圣药业有限公司湖北天圣药业临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目车间净化彩板、空调系统、通风除尘系统、电气安装工程进行国内（公开）邀请招标。特邀请具备相应资质和实力的企业（单位）前来投标。

1、工程名称：湖北天圣药业临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目车间

2、工程地点：湖北十堰

3、招标范围及要求

招标范围：净化装修工程、空调系统、通风除尘系统、强弱电工程

3.1、车间净化装修：

3.1.1、净化装修工程：包含土建改造、彩钢隔墙、轻质防火隔墙、防火门、装修吊顶；净化玻镁彩钢板安装（包括净化彩钢板隔断、成品净化门窗、传递窗、房门互锁；）等；具体做法和范围详建筑图上装修内容，B级区彩钢板等装饰材料需耐VHP消毒，防腐蚀。总面积3897.82㎡（实际面积以图纸为准），其中：车间一层303.94㎡，车间二层约3514 ㎡。

3.1.2、空调系统：按车间暖通图纸配置和范围施工。其中：冷冻机组已有一台开利厂家生产的1800KW制冷量设备，本次只采购组合式空调机组和风管等制作安装。空调机箱设计制作合理、便于检修，软件自控系统根据图纸进行深化设计，实现调温调湿调压差调风速等自控和显示功能。

3.1.3、通风除尘系统：按车间暖通图纸配置和范围施工。

3.1.4、电气系统安装：动力配电系统（总配电房到未端用电设备的桥架、电缆敷设、配电箱、配电柜）、照明、插座；弱电系统：电话、网络、监控等，按车间电气图纸配置和范围施工。

4.1：品牌要求：

玻镁彩钢板钢板：宝钢厚度不低于0.5mm,B级区彩钢板采用覆膜板耐VHP熏蒸5000小时以上。

组合式空调机组：天加、思科、国祥、极达

空调电机：西门子

高效过滤器：中科圣杰

网络：秋叶原、普联

监控:海康、大华

电线电缆：鸽牌、泰山、南方阻燃

4.2：其余技术参数及做法详见设计图纸及URS，同时要满足施工及验收规范要求；

4.3：应标单位应以招标文件提供的设计图纸为基准，

4.4：施工投标单位技术标应提供详细的材料配置清单，要注明相应的名称、品牌、型号、规格、数量、材质、单价等信息，未作品牌要求的应为省级以上知名品牌，特别要求除外。

4.5：对投标单位以漏报、少报项目内容或恶意低价谋取中标资格后再要求增加工程费用的一律不予支持。对于不增加工程费用就不签订施工合同或不愿意全面执行招标文件的单位取消其中标资格，同时对其缴纳的投标保证金予以没收。

- 二、工程前期准备

1、建设工程立项批复已取得。

2、规划建设许可证：已办理

3、工程建设资金来源：自筹。

4、施工场地：三通一平已落实，满足施工条件。

- 三、招标方式

公开招标

- 投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：以施工图为准

2、报价范围和依据

2.1乙方的报价范围在本次招标的工作内容范围内包含：人工、塔机、大型设备和小型机具设备、施工用水、电、气、施工板房等、除甲方提供上述主材以外的其他主材、辅材和周转材料、临时设施、脚手架、施工安全及事故赔偿、安全文明施工、措施费、保险费、施工用水电费、项目部管理人员工资（除甲方代表和监理）、甲方及监理的办公生活用房费用、甲供材料到现场的上下车费、材料现场各种材料检测费、当地政府部门要求的功能检测费、人工挖孔桩专家论证费用、档案资料费、政府部门的检查、规费、税金、施工垃圾清理费、隔尘、降噪、夜间施工措施费以及应甲方要求抢工期所发生的费用、配合费、调试费、验收通过费及其它费用。即：乙方实行报价包总干，施工过程中造价不做任何增加调整。

2.2按2013清单计量规范和2008计价定额及相关配套文件执行，结合市场人工、周转材料及辅材、机械价格、企业自身实力等自主报价。

3、报价原则：

3.1本次报价根据招标要求整体进行报价。

3.2所有本次招标的工作内容进行报价，报价原则是以不同单项工程按社会清单进行报价；单项报价中应包含：工程量、人工单价、主材、周辅材单价、机械设备单价、管理费及利润单价、税金（税率9%）、总价；表格方式详见样表。

- 五、采用的合同及其格式

1、本工程使用的合同文本采用建设工程标准合同文本（2013版本）；

2、合同文本中不足部分按开标会议中统一协商的相关内容进行补充完善。

- 六、工程付款与结算

1、付款方式：转账支付等方式。

2、合同价款：采用固定总价包干方式。

采用固定总价合同价款中包括的风险范围： 人工，材料，工程量，管理。

3、工程预付款的拨付：无

4、工程量确认

每个节点完成时，提供甲方代表及监理共同审核的现场工程形象进度表及照片）。

- 工程款支付：中标单位要提供详尽的《施工进度计划表》，支付的节点如下:

- 5.1空调、新风除尘的风管、制作、安装支付合同金额的10%

- 5.2彩钢板进场后支付合同金额的10%

- 5.3空调设备进场支付合同金额的10%

- 5.4强、弱电工程完成支付合同金额的10%

- 5.5净化工程完成支付合同金额的20%

- 5.6装饰装修结束后调试完成，支付合同金额的20%

工程验收合格办理结算后累计支付至合同总金额的95%。

5.2工程竣工验收合格和办理结算后，乙方开具结算金额发票，甲方支付至结算总价的95%。

5.3 5%的质保金在缺陷责任期2年以后14日内无息退还。

6、结算：

6.1本工程实行中标总价包干制，不因工程增加或市场变化而调整工程总造价。

6.2超出合同范围外的增加工程，乙方必须在施工前按甲方审批程序书面报集团董事长审批确认。

- 七、材料供应方式

1、除甲供外的所有用于实体建筑的材料均由乙方提供，乙方负责所有现场材料的下车、入库、材料送检及材料的现场保护和看管工作。

2、乙方材料到场后，监理和甲方代表按照乙方提供的样品标准进行验收，验收合格后方可用于本工程。如因乙方材料质量不合格或材料质保资料不符合要求从而导致工程不能如期通过国家GMP符合性检查的，乙方承担全部责任，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

3、如果建设单位将部分材料改成甲供，该部分材料费用从合同总价中全部扣除，包括材料费及税金。

4、施工中由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当补偿后，不适用的材料设备有乙方自行处理。

- 八、工程质量及技术要求

中标人必须保证工程质量一次验收达到符合国家现行洁净厂房和工艺管道验收规范及制药行业新版GMP验收标准，如达不到设计要求，由中标人及时组织整改，直至达到设计要求，其经济损失由中标人承担。

施工中严格按设计图纸及甲方集团董事长审批的设计变更和有关施工规范施工，所有单项工程的质量应全部符合设计规范和国家相关标准。

- 九、工程施工中的安全管理

1、保证在现场施工过程中严格要求安全管理，贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全检查标准》和最新的安全管理要求、规定，实现施工现场安全达标，执行建筑工地文明施工标准的有关文件规定，使该工程施工过程中做到安全、文明施工；必须建立安全组织机构上的保证，依据技术措施来管理。创建一个安全文明的施工环境。

2、杜绝一切施工过程中的安全事故，如发生安全事故中标人负责承担事故责任和一切费用。

- 十、工程工期

1、工期：90天。

该工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民或民扰、夏收、秋收人员短缺、道路施工影响等不利因素。

2、若业主方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方必须全力配合，所含费用一包含在投标金额中。

3、工期约定：自合同签订乙方正式开工之日起，至本工程竣工并经甲、乙双方初验,最终通过认证验收合格为止。

4、时间：中标后在合同中约定和现场甲方通知为准

- 十一、评标原则和评标办法

（1）招标人结合本工程的具体情况，采用“评标合理最低价”中标。各投标人应根据自己的经营情况、供货渠道、经济实力结合市场行情以及企业自身发展的策略，以施工图预算为基本依据，自主确定报价。

（2）当出现两个或两个以上“评标合理最低价” 时，由招标人依据企业资质、企业信誉等相关信息从中自主确定中标人。其它投标人按报价顺序依次为中标替补候选人。

（3）不提供正式标书者，取消投标资格。

- 十二、投标人须知

1、前言

（1）招标人就招标文件所述的工程进行邀请招标，允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以具有中国境内具有相应资质的单位参加投标。

（2）招标文件所提供的图纸为设计施工图纸。

（3）投标人应根据本招标文件规定的工期，编制其投标文件，招标人将拒绝接受超出此工期要求的投标文件。

（4）招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标资格。

（5）严禁中标人将工程转包给挂靠公司施工，无论在投标或施工过程中，一旦发现此类情况发生，招标人都会取消其投标资格或承包资格，并追究其责任。

（6）投标人应承认本招标文件和招标文件资料中的合同文本规定的全部内容，认真履行招标人的要约以及要求条款，并出具《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件，且必须盖有投标人法定代表人印章和企业公章，按规定的时间报送招标人。

（7）投标方在递交投标文件时应缴纳标书制作费500.00元、投标保证金100000.00元（壹拾万元整），必须以公司的名义开标前转账至招标单位指定的帐户内（开标当天不接受现场缴纳投标保证金），标书制作费可以现金（开标当天缴纳）或转账等方式缴纳（户名：湖北天圣药业有限公司，开户行：  重庆农村商业银行垫江支行       ，账号：  2501 0101 2001 0012 812  ，备注投标保证金）），打款时需备注资金用途。投标单位须在开标日前2天将投标保证金转账至甲方指定账户，凭招标单位财务出具的收据参与投标。并且在中标后在规定的时间内签订中标合同，否则视同违约。

未中标的单位投标保证金一周内无息退还，中标单位的投标保证金在与我方签订建设工程合同后即转为部分履约保证金，按合同工程付款条款到期无息退还。

（8）投标方务必保证工程质量，并承诺建筑及安装工程保修期2年，以及依照相关法规规定对本工程建筑及安装质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

（9）投标方必须保证建筑项目建筑及安装施工要点，在建筑及安装施工过程中的一切安全事故及质量责任概由投标方（中标合同乙方）承担经济和法律责任。

（10）投标方应在中标合同签订后进场施工，投标方不得转包、转卖；投标方应对此投标项目中标内容实施承诺；投标方应严格按设计施工图组织实施，投标方在建设安装期间不得以任何理由停工、停产；不得有意延长工期；不得以任何理由要求增加费用，否则，甲方有权要求乙方退场，乙方所有的投入均作为赔偿甲方损失，并15天之内退出现场，乙方保证无异议。

（11）投标方应该提供项目班子的管理人员名单及资质证件（无特殊原因不得随意更换）。

（12）投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

参加投标的施工单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，持有建设行政管理部门颁发具有相关资质（建筑机电安装工程专业承包二级及以上、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上、电子与智能化工程专业承包二级及以上）的企业。

3、一标一投

每个投标人对本招标工程只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

5、现场考察

（1）投标人对工程现场和周围环境进行考察，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责，不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过工地，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（2）投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

（3）招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用业主现有资料，招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

6、招标文件

（1）本工程招标文件包括下列文件，以及根据本投标人须知发出的补充通知（如果有）：

工程综合说明

工程前期准备

招标方式

投标报价范围、报价依据及原则

采用合同及其格式

工程结算与付款

材料供应方式

工程质量要求

工程施工中的安全管理

工程工期

评标原则和评标办法

投标人须知

招标日程安排

招标文件附件

（2）投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

（3）招标文件的澄清：

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文件规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面答疑或书面补充通知的形式答复投标人。

- 投标文件的编制和提交

1）、商务标：

投标人营业执照副本复印件（加盖鲜章）、资质证书副本复印件（加盖鲜章）、税务登记证复印件（加盖鲜章）、组织机构代码证复印件（加盖鲜章）、安全生产许可证复印件（加盖鲜章）；投标人近两年完成的类似工程情况

2）、经济标：

（1）投标人法定代表人授权委托书

（2）投标人法定代表人和委托代理人身份证复印件

（3）清单投标报价书及附表，其中包含综合单价分析表；

（4）投标保证金复印件一份；

（5）总承包报价按2013清单2008计价定额及相关配套文件执行，结合市场材料价格、企业自身实力等自主报价，材料要求为省级以上名牌，报价时注明采购的材料品牌。

（6）提供预算电子光盘

3）、技术标

（1）工程总体概述

（2）所使用规范、技术标准目录

（3）施工组织总体设计

（4）施工方案

（5）材料堆放要求及场地要求

（6）主要工序施工方法及保障工程实施的主要机具、设备

（7）技术、安全、质量、环保等保证措施

（8）工期保证措施

（9）季节性施工措施

（10）文明施工措施及现场文明管理措施

（11）施工计划

（12）施工平面布置图

（13）服务质量保修及承诺书

4）、投标文件的语言及格式

①投标文件使用中文，应符合以下标准格式：

纸张：A4；字体：仿宋体四号字体，技术标采用小四号字体；

标题加粗；图表字号不作限制；采用黑白打印。

- 投标文件的组成

投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份。

- 投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的完备性准确性具有全面的理解，并认为投标人已把拟实施合同工程过程中所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

5）、投标文件的密封和递交

（1）投标人应将投标文件的正本和副本全部密封在一起。

（2）投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标项目名称、文件名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

（3）投标时需出示投标人法定代表人授权委托书和投标保证金复印件；

（4）招标人拒收投标人未按上述规定提交的投标文件。

6）、投标文件的格式和签署

A、经济标投标函尽量采用建设工程招标投标办公室统一负责制的《建设工程施工投标函》（投标函由投标人提供）。投标函要求工整清晰填写。投标函报出的投标报价就为本招标工程招标报价范围内的投标固定包干总价或固定包干总造价。如果投标人在投标函中报出的投标总报价与报价函附件投标报价汇总表“投标固定包干总价或总报价”栏填报的投标总报价不相吻合时，以投标函中报出的投标固定包干总价或总报价大写为准。

B、招标人为杜绝挂靠行为，要求投标单位法定代表人或授权委托人出席开标会，本次开标会不接纳任何投标法定代表人或授权委托人未到达开标会现场的投标文件。

7）、无效标书的确认

有下列情况之一者，投标书无效：

A、投标文件大袋未按本招标文件密封要求密封的，招标人有权拒绝接收该投标文件，该投标人的投标资格自动丧失。

如投标人的经济标袋有不符合本招标文件密封要求的，该标袋的内容不得参与评审资格。

B、投标人未提供《承诺书》的，投标文件将作为废标处理；

C、《投标函》未按本投标须知规定加盖投标单位法定代表人印章和企业公章的，将被视为无效标书。

D、经济标投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊辩认不清影响评标、定标的，将被视为无效标书。

E、投标文件未按本招标文件规定的递交地点、递交截止时间以前报送的将拒收。

8、中标通知和合同授予

（1）本工程投标有效期为30天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内；

（2）开标后招标人在15个工作日内在网上发布中标通知；

（3）中标单位在接到中标通知书的次日起至7日内缴纳合同总价10%的履约保证金，按招标人指定时间、地点与甲方按招标文件资料中的合同文本签订工程总承包或劳务施工合同，履约保证金在工程竣工验收合格后一次性无息退还。中标单位超过规定时限不与招标人签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位。

（4）《工程施工合同》一经招标人和中标人双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章（或单位合同章）后生效。

9、腐败和欺诈行为．

（1）在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

（2）通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

（3）腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与工程投标竞争的资格。

- 十三、招标日程安排

l、2023年9月15日至 9 月 25日开始在天圣制药集团股份有限公司集采中心发招标文件或在天圣官网http://www.tszy.com.cn/下载，招标文件资料费每份500.00元在递交投标文件时缴纳或转账至指定账户，售后不退。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件发放网站天圣官网（http://www.tszy.com.cn/），相关招标答疑将及时发布在网站上。

2、2023年 9 月20 日为现场踏勘指定时间，业主方联系人  黄伟   ，联系电话： 15071609701  ，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、  2023 年 9 月 21日17：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、提交投标文件前1个工作日投标保证金到账方为有效参标人，投标保证金100000.00元（人民币大写：壹拾万元整）；退还投标保证金的时间：投标保证金在中标单位与总承包单位签订《合同》后5日内无息退还未中标的投标人。

5、  2023 年 9 月26日 9:30   分（如有时间变更，以电话通知为准）（北京时间）投标文件接收截止，即进行本工程的开标、评标。

- 十四、招标文件附件

1、投标函（附件）

2、授权委托书格式（附件）；

3、承 诺 书（附件）；

4、设计施工图纸（如施工图纸中存在不合理的地方投标人应提出合理化建议）

招 标 人：  湖北天圣药业有限公司

商务联 系 人：张  聪     联系电话：13594001189

谭祥兵     联系电话：18983520689

技术咨询：卫  明     联系电话：15871085536

方君臣     联系电话：15823003275

现场联系人：黄  伟     联系电话：15071609701

附件1：

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	（¥    	元）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为    元，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥ 	元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签    字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件2：

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

年    月   日

附件3:

授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月     日

附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月         日

经营期限：

姓名：     性别：         年龄：       职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位公章）

年  月   日

附件5:

承  诺  书

致：湖北天圣药业有限公司

现本单位慎重向贵单位承诺以下事宜：

1、本单位已认真阅读招标文件和招标文件资料中的合同文本的主要内容，承认湖北天圣药业有限公司招标文件全部内容，并没有异议，如有任何异议均由乙方承担责任。

2、资质保证：在湖北天圣药业有限公司项目进场施工时的本单位具备承接该项工程施工所需的全部资质。

3、质量承诺：保证严格按设计施工图纸施工；保证工程质量必须达到设计要求和相关行业规范要求及国家现行的相关质量验收标准。如质量达不到设计要求和相关质量验收标准，造成一切损失均由我方自行承担，并承诺工程保修期2年，以及依照相关法规规定对本工程施工质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

4、工程进度：保证按合同约定的工期内竣工完成；如因本单位责任造成的工程延误，每推迟一天补偿甲方人民币2000.00元/每天，以此类推，累计计算。

5、安全管理：①保证在现场施工过程中严格要求安全管理，严格执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处安装作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全标准》实现施工现场安全达标，做到安全、文明施工。杜绝一切施工过程中的安全事故，如发生安全事故由我方负责承担事故责任和一切费用。②我方承诺严格注意在施工区域内已有的设施设备管线及隐蔽工程等，在施工过程中不得有任何损坏现象和事故；如发生损坏现象和事故,我方承担完全责任。

6、工程成品保护：工程未移交之前所有的在建和已完成的单项工程均由本单位采取措施进行保护，所发生的费用均由本单位负责。

7、工程结算：本项目采取中标合同价（固定总价）；我方承诺中途不得以任何理由，调整中标合同价款，并严格遵守执行。

8、投标保证金 本单位自愿在本项目开标前向湖北天圣药业有限公司缴纳投标保证金 10 万元，中标后若本单位不履行中标义务，不按时签定中标合同（中标合同签定为：中标单位在接到中标通知书的次日起至7日内），或本单位放弃执行， 10万元保证金作为对甲方的赔偿；若我方中标后执行合同，投标保证金即转为部分工程履约保证金。此款工程竣工验收合格后7日内甲方无息退还。

9、质量保证金：工程款总额的5%作质保金，待质保期满2年后的15个工作日内由甲方无息退还。

10、其它 在整个建设过程中，不得因非不可抗力因素，中途停工以及有意延长工期。否则，本单位所有的投入均作为对甲方损失的赔偿，并保证在15天之内退出现场，本单位决无异议。

承诺人：

年  月  日