重庆天圣生物工程研究院有限公司

-龙兴项目发电机采购安装

招

标

通

告

二○二四年 四 月

一、项目综合说明

重庆天圣生物工程研究院有限公司龙兴项目需要购置1台柴油发电机，现进行国内公开招标。特邀请具有该项目生产及施工方安装能力的单位前来投标。

1、项目名称：龙兴项目

2、项目地点：重庆市渝北区    龙兴项目

3、招标项目名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术 | 品牌要求 | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机 | 1 | 机组输出额定功率：500KW，额定电 压：0.4kV，额定转速：1500r/min | 潍柴、上柴、玉柴、康明斯，要求柴油机与发电机同为以上品牌 | 交钥匙工程 |

柴油发电机组应包含(但不限制于)以下零件:

①.全套柴油发电机组;

②.发电机组自己的排烟排气系统，包含消声器、 涟漪管、 弯管、排风管道、水箱;

③.全套燃料贮备及输送系统;

④.控制屏，以供给一个全套、可作业的微电脑控制系统:

⑤.直流电起动系统;

⑥.冷却水加热系统;

⑦.蓄电池浮充充电器;

⑧.过滤系统、油水分别器。

1.本项目采购1套500KW柴油发电机组及相关辅助系统、辅材，安装于     改造项目（  4   #厂房 ）项目柴油发电机房，房间尺寸见附图。使用方式为作为市电备用电源，并机发电 。

2.本项目为交钥匙项目。除土建、初验柴油外，所有设备的安装、调试、发电机出线安装、验收都在投标人工作范围内，直到交付招标人使用。

3.本项目的最终验收方式为投标人安装调试完毕后2次带载工作。每次连续工作7日，柴油由甲方供给，2次均无故障即通过验收。有1次不通过即为初验不合格，检修完毕组织复验。复验方式同初验，柴油由乙方供给。复验还不合格时，甲方保留追击责任的权利，投标人、生产厂家及投标产品将纳入天圣的制药集团采购禁止范围，请投标人确保产品质量。

4、招标范围：

（1）本次招标按照现有方案及说明，成套设备结合国家现行的规范、规程、标准进行采购，设备符合相关制造和验收相关要求及提供相关证明资料。

（2）招标范围：同设备名称、数量及备注。

（3）报价包括设备运输、吊装、设备连接所需的电缆及其它附件、安装、调试等费用，并达到消防验收要求（属交钥匙工程）。

二、招标方式

公开招标。

三、投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：①同招标范围。

2、报价依据原则：

设备及安装价格采用一次性包干报价方式，不随市场价格涨跌作调整；但所有材料、辅机要注明生产厂家和规格型号。

- 采用的合同及其格式……（略）

五、结算方式与付款

1、合同签订后，需方支付预付款30% 到帐（合同生效）；

2、提货时需方支付30%的货款；

3、安装调试验收合格后供货方提供全额增值税票，需方支付30%货款；剩余10%设备款作为质保金。

4、设备质保期为正常运行验收合格之日起24个月，无质量问题一周内无利息付清余款。

六、产品质量要求

中标人必须保证产品质量一次验收达到国家验收规范要求的合格标准。

七、设备交货期

工期为：20天。（建议列出设备到货期及设备安装调试期）

到货时间：以甲方通知的为准

八、评标原则和评标办法

（1）招标人结合本设备的具体情况，原则上在保证质量性能的基础上采用“评标价最低”中标。各投标人应根据自己的经营情况、供货渠道、经济实力结合市场行情以及企业自身发展的策略，以施工设计图型号为报价基本依据，自主确定报价。

（2）当出现两个或两个以上“评标价最低” 时，由项目法人单位依据企业资质、企业信誉等相关信息从中自主确定中标人。其它投标人按报价顺序依次为中标替补候选人。

九、投标人须知

1、前言

（1）招标人就招标文件所述的工程进行邀请招标。

（2）招标文件所提供的图纸为方案设计图（图纸不详按《规定》）。

（3）招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标资格。

（4）投标人应承认本招标文件规定的全部内容，认真履行招标人的要约以及要求条款，并出具《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件，且必须盖有投标人法定代表人印章和企业公章，按规定的时间报送招标人。

（5）投标方在购标书时自愿缴纳0.00元的招标资料购买费和5000元的投标履约保证金，履约保证金划入招标单位指定的帐户内（收款单位：天圣制药集团股份有限公司 ，开户银行：兴业银行万州支行 ，帐号：3460 1010 0100 2605 37 ，备注栏注明：投标履约保证金）；并且在中标后在规定的时间内签订中标合同，否则违约。

未中标的单位投标履约保证金一周内无息退还。中标单位的投标履约保证金在与我方签定设备供货合同至设备安装调试合格后即无息退还。

（6）投标方务必保证产品质量，并承诺质保期2年。

（7）投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

（1）营业执照经营范围具有柴油发电机组生产制造资质；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3、一标一投

每个投标人对本次设备招标只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

- 现场考察

无论投标人是否实地查看，投标时均视为已现场踏勘过。（要求投标人必须实地查看）

6、投标文件的编制和提交……（略）

7、合同授予和中标通知

（1）招标人不保证最低投标价格的投标文件中标。

（2）本工程投标有效期为20天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内，招标人将以书面或其他形式，向中标人发出中标通知。

（3）中标单位在接到中标通知的次日起，五日内，按招标人指定时间、地点与业主协商签订设备供货合同。中标单位超过规定时限不与业主签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位。

8、腐败和欺诈行为．

（1）在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

（2）通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

（3）腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与工程投标竞争的资格。

十、招标日程安排

l、 2024年4月10日至2024年4月15日开始在天圣制药集团股份有限公司集中采购中心发招标文件或在天圣官网www.tszy.com.cn/下载，招标文件资料费每份0.00元在递交投标文件时缴纳或转账至指定账户，售后不退。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件发放网站天圣官网www.tszy.com.cn/，相关招标答疑将及时发布在网站上。

2、2024年4月15日前为现场踏勘截止时间，业主方联系人程地财，联系电话：153 2077 8626，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、2024年4月15日9：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、提交投标文件前1个工作日投标保证金到账方为有效参标人，投标保证金 5000.00 元（人民币大写：伍仟元整）；退还投标保证金的时间：投标保证金在中标单位与总承包单位签订《合同》后5日内无息退还未中标的投标人。

5、2024年4月15日 14:00  分（如有时间变更，以电话通知为准）（北京时间）投标文件接收截止，即进行本工程的开标、评标。

十一、招标通告附件

1、授权委托书格式（附件一）

招标单位：重庆天圣生物工程研究院有限公司

招标地址：重庆市渝北区石盘河商务区食品城西路18号

招标联系人：张  聪      135 9400 1189

谭祥兵      189 8352 0689

项目咨询：

程地财      153 2077 8626

方君臣      185 8050 3275

2024年4月10日

附件一

授 权 委 托 书

（致招标人）                      ：

我        （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现任职务          ，我申明委托          （代理人单位名称）           （职务）                   （姓名）为我公司代理人，以我公司的名义参加天圣制药集团股份有限公司  口服固体制GMP改造及生产  项目各采购1台柴油发电机的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中为我所代理的行为均由我公司承担其法律责任。

代理人无转委托。

特此委托。

代理人：	性别：	年龄：

单 位：	部门：	职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

2024年 4 月 10 日

附件二：

商务条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 商务条款 | 原因 | 偏离建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款

授权代表（签字）：    年   月   日

附件三：

技术条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术条款 | 原因 | 偏离建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款

授权代表（签字）：  年   月  日

附件四：承诺书

承 诺 书

重庆天圣生物工程研究院有限公司：

很荣幸能成为贵单位 重庆天圣生物工程研究院有限公司龙兴项目设备的战略合作供货商。

经本单位认真研究、商量达成共识后，我代表                郑重向贵单位承诺以下事宜：

在此作如下承诺：

1、完全理解和接受设备定制合同的一切规定、条款和用户需求。

2、2024年 4月 15 日综合报价单上的优惠价为闭口价。即在合同有效期内，该报价固定不变。

- 合同生效后：

①我方将按照合同条款和用户需求，严格履行合同义务，20日按时交货。

②如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快履行质量“三包”责任修复/重新更换/退货；

③设备整机保质期2年，程序终身免费升级，并承担相应的经济和责任。

④该设备出现故障，售后服务人员在24小时内赶到现场，以最快的速度恢复设备运行，始终以用户第一为原则，急用户之所急，争取在第一时间内对用户的请求作出响应，维护客户的利益。

⑤保证产品质量，保证所供设备为全新设备。

⑥我方对设备质量承担责任，并承担因设备质量原因造成的产品质量事故和安全事故引起的经济和法律后果。

4、在整个合同执行过程中，我方若有违规行为，贵方可按法律规定和合同约定给予惩罚，我方完全接受。

5、本承诺函是合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或其授权代表签字：

单位公章：

承诺日期：

|  | 投标单位单位信息表 |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆天圣生物工程研究院有限公司： |  |  |
| 我方拟参加贵单位的招标活动，相关情况如下表： |  |  |
| 编号 | 资料目录 | 资料内容 |
| 1 | 投标项目编号 |  |
| 2 | 投标项目名称 |  |
| 3 | 投标商家全称 |  |
| 4 | 投标商家地址 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 |  |
| 6 | 投标商家开户银行 |  |
| 7 | 投标商家银行账号 |  |
| 8 | 银行代码（联行号） |  |
| 9 | 投标联系人姓名 |  |
| 10 | 投标联系人手机号码 |  |
| 11 | 投标联系人电子邮箱 |  |
| 备注（特别重要）： |  |  |
| 1.此表所有内容必须全部填写，若有无法填写的内容，必须写明原因，否则将会视为无效报名。 |  |  |
| 2.此表中“投标商家开户银行及账号”，是退还投标保证金、转账付款的唯一有效账户，请商家务必仔细核对，确保无误。 |  |  |
| 3.直接以文档形式作为附件，或发送至招标办邮箱1554215073@qq.com |  |  |